## Приложение 1 русск
Приложение №1
Заявка на реактивы для гемотологических анализаторов серия МЕК7300 және МЕК6510
№ | Наименование | Характеристика | Форма упаковки | Ед. изм. | Цена, тенге | Кол-во | Сумма, тенге | ИНКОТЕРМС жеткізу шарттары
1 | Изотонический раствор Isotonac 4 (Isotonac 4) | Раствор (диагностика in vitro) для разведения клеток крови. Буферный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводности и осмолярности. | код MEK-641, 20л | Канистра | 48000 | 70 | 3360000 | DDP
Активный компонент: Хлорид натрия и сульфат натрия безводный.
Фасовка: канистра - 20 л.
2 | Промывающий реагент Cleanac (Cleanac) | Раствор (диагностика in vitro) предназначен для промывки жидкостных магистралей, клапанов, шприцов, датчиков, насосов и трубочек прибора. Предотвращает осадки на апертурах и внутренних поверхностях, обеспечивает стабильность аналитических характеристик анализаторов. | Код MEK-520, 5л | Бут. | 39600 | 20 | 792000 | DDP
Активный компонент: полиоксиэтилентридециловый эфир.
Фасовка: бутыль - 5 л.
3 | Лизирующий реагент Hemolynac 3N (Hemolynac 3N) | Раствор (диагностика in vitro) для дифференцировки лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина. При добавлении в разведение крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты. | Код MEK-680, 1 л | Бут. | 59800 | 40 | 2392000 | DDP
Активный компонент: Четвертичные аммониевые соли.
Фасовка: бутыль - 1 л.
4 | Очищающий реагент Cleanac 3 (Cleanac 3) | Раствор (диагностика in vitro) для жесткой отчистки в случае засора и дезинфекции, а также для очистки анализатора адсорбированные на стенках гидравлической системы от белков и других веществ. Применяется для очистки счетных апертур. | код MEK-620, 1 л | Бут. | 25300 | 15 | 379500 | DDP
Активный компонент: Гипохлорит натрия.
Фасовка: бутыль - 1 л.
5 | Hemolynac 5 | Раствор для подсчета субпопуляции лейкоцитов. | Код MEK-910, 1 л | Флакон | 64000 | 15 | 960000 | DDP
Активный компонент: Алкилэфир сульфата натрия.
Фасовка: Флакон - 1 л.
6 | Контрольная кровь гематология MEK 5DL (низкий), MEK 5DN (нормальный), MEK 5DH (высокий) | Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества анализа крови в гематологических анализаторах на 5 субпопуляции. | 3*3ml (1L,1N,1H) Код MEK-5DLNH | Уп. | 130000 | 4 | 520000 | DDP
7 | Контрольная кровь гематология MEK-3DL (низкий), MEK-3DN (нормальный), MEK-3DH (высокий) | Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества анализа крови в гематологических анализаторах на 3 субпопуляции. | 3*2ml (1L,1N,1H) Код MEK-3DLNH | Уп. | 95400 | 4 | 381600 | DDP
8 | Калибратор MEK-Cal | Калибратор, предназначен для калибровки гематологических анализаторов | Код MEK-CAL, 1 x 2ml | Шт. | 205200 | 1 | 205200 | DDP
9 | Фильтр | Фильтр гемоглобина, предназначен для фильтрации от сгустков крови | Код Т802 | Шт. | 6900 | 6 | 41400 | DDP
10 | Трубка для насоса | Трубочка перистальтического насоса представляет из себя полую трубочку, изготовленную из тифлона длиной 12 см с фиксирующим кольцами на концах. Трубочка предназначена для перекачивания растворов из канистр в анализатор, а также утилизации биоотходов из анализатора в контейнер слива. | Код Т462 | Шт. | 89800 | 2 | 179600 | DDP
11 | Термопринтерная бумага для гематологических анализаторов серии МЕК с встроенным принтером | Для распечатки результатов исследовании | уп (№ 10 рул) | Уп. | 55300 | 70 | 3871000 | DDP
12 | Полимерная суспензия | Полимерная суспензия представляет собой специализированную жидкость, которая прдназначена для калибровки субпопуляции лейкоцитов. | Код T905 | Шт. | 141800 | 1 | 141800 | DDP
|  | Итого: |  |  |  |  | 13224100 | DDP
| Заместитель директора по медицинской части: | Граб А.В.
| Зав.отделения Педиатрия №1 | Аскербекова Ж.А.
| Зав.отделения Педиатрия №2 | Новикова В.Г.
| Зав.отделения Педиатрия №3 | Елеманова Ж.К.
| Фармацевт | Евневич М.И.
| Секретарь: | Панченко Л.Н.

## Приложение 1 гос
Қосымша № 1
Гематологиялық анализаторы серия МЕК7300 және МЕК6510 арналған реагентерді сытып алуға үшін тапсырыс
№ | Атауы |  | Техникалық сипаттамасы | Орау | Өлшем бірлігі | Бағасы, тенге |  | Саны |  | Сомасы, тенге
1 | Изотониялық ерітінді Isotonac 4 (Isotonac 4) |  | Қан жасушаларын өсіру үшін ерітінді (диагностика in vitro). Өткізгіштік пен осмолярлығы бар тұрақты параметрлерімен рН буферлі ерітінді. | код MEK-641, 20л | Канистра | 48000 |  | 70 |  | 3360000
Белсенді компонент: натрий Хлориді және натрий сульфаты сусыз.
Тоғанақтау: канистр - 20 л.
2 | Шайғыш реагент Cleanac (Cleanac) |  | Сұйық желілерді, қақпақшаларды, шприцтерді, сенсорларды, сорғыларды және құрылғының құбырларын жууға арналған ерітінді (in vitro диагностика). Тесіктердегі және ішкі беттердегі ылғалды алдын алады, анализаторлардың анатиликалық сипаттамалардың тұрақтылығын қамтамасыз етеді. | Код MEK-520, 5л | Бут. | 39600 |  | 20 |  | 792000
Белсенді компонент: полиоксиэтилен тридезил эфирі.
Тоғанақтау: шыны ыдыс - 5 л.
3 | Лизирлеуші реагент Hemolynac 3N (Hemolynac |  | Лейкоциттерді, эритроциттерді және гемоглобинді дифференциалдау үшін ерітінді (in vitro диагностикасы). Сұйылтылған қан қосқан кезде эритроцитттердің лизисіне әкеледі және сонымен қатар лейкоциттерді сақтайды. | Код MEK-680, 1 л | Бут. | 59800 |  | 40 |  | 2392000
| 3N ) |  | Белсенді компонент: Төрттік аммоний тұздары.
Тоғанақтау: бутыль - 1 л.
4 | Тазартқыш реагент Cleanac 3 (Cleanac 3) |  | Тазалау және дезинфекциялау кезінде қатты тазалауға арналған, сондай-ақ гидравликалық жүйенің қабырғаларында ақуыздар мен басқа заттардан сіңірілген талдағышты тазалауға арналған ерітінді. Есептегіш тесіктерді тазалау үшін пайдаланылады. | код MEK-620, 1 л | Бут. | 25300 |  | 15 |  | 379500
Белсенді компонент: Гипохлорит натрия.
Тоғанақтау: бутыль - 1 л.
5 | Гемолинак 5 |  | Лейкоциттердің субпопуляциясын есептеуге арналған ерітінді. | Код MEK-910, 1 л | Флакон | 64000 |  | 15 |  | 960000
Белсенді компонент: Алкилэфир натрий сульфаты.
Тоғанақтау: Сауыт - 1 л.
6 | Бақылау қаны гематология МЕК 5 DL (төмен), МЕК 5 DN |  | 5 субпопуляциядағы гематологиялық анализаторларда қан анализінің сапасын бақылау үшін, өлшенген нысанды элементтерімен суспензия | 3*3ml (1L,1N,1H) Код MEK-5DLNH | Уп. | 130000 |  | 4 |  | 520000
(қалыпты), МЕК 5 DH (жоғары)
7 | Бақылау қаны гематология МЕК 3 DL (төмен), МЕК 3 DN |  | 3 субпопуляциядағы гематологиялық анализаторларда қан анализінің сапасын бақылау үшін, өлшенген нысанды элементтерімен суспензия | 3*2ml (1L,1N,1H) Код MEK-3DLNH | Уп. | 95400 |  | 4 |  | 381600
(қалыпты), МЕК 3 DH (жоғары)
8 | Калибратор МЕК Cal |  | Гематологиялық анализаторларды калибрлеу үшін арналған калибратор | Код MEK-CAL, 1 x 2ml | Шт. | 205200 |  | 1 |  | 205200
9 | Сүзгіштер |  | Ұйыған қанды сүзу үшін арналған гемоглобин сүзгісі | Код Т802 | Шт. | 6900 |  | 6 |  | 41400
10 | Сорғыға арналған түтіктер (N) |  | Перистальтикалық сорғының түтігі ұзындығы 12 см тиффоннан дайындалған саңылауларды бекітетін қуыс түтік болып табылады. Түтік ерітінділерді канистрлерден анализаторға айдап қотыру үшін арғалған, сонымен қатар биожетекті анализатордан контейнерге жою үшін қолданылады. | Код Т462 | Шт. | 89800 |  | 2 |  | 179600
11 | Термопринтерлік қағаз |  | Зерттеу нәтижелерін басып шығару үшін | уп (№ 10 рул) | Уп. | 55300 |  | 70 |  | 3871000
12 | Полимерлік суспензия |  | Полимерлік суспензия - бұл лейкоциттердің субпопуляциясын калибрлеуге арналған арнайы сұйықтық | Код T905 | Шт. | 141800 |  | 1 |  | 141800
|  |  | Итого: | [6 empty] | 13224100
Жеткізу орны-Нұр-Сұлтан қаласы, "Алматы" ауданы , Тәуелсіздік даңғылы, 11/ 1 дәріхана
Тапсырыс берушінің өтінімінен кейін жеткізу мерзімі 10 жұмыс күні ішінде.
|  | Директордың медицина бөлімі жөніндегі орынбасары: |  |  |  |  | Граб А. В.
|  | Кафедра меңгерушісі.№1 Педиатрия бөлімшесі |  |  |  |  | Аскербекова Ж. А.
|  | Кафедра меңгерушісі.№2 Педиатрия бөлімшесі |  |  |  |  | Новикова Г. В.
|  | Кафедра меңгерушісі.№3 Педиатрия бөлімшесі |  |  |  |  | Елеманова Ж. К.
|  | Фармацевт |  |  |  |  | Евневич М. И.
|  | Хатшы: |  |  |  |  | Л.Н. Панченко