## ИМН русск яз
|  |  | "Утверждаю" | [17 empty] | 28
И.О. Директор
ГКП на ПХВ "Многопрофильная
городская детская больница №1
Шаймердинова А.Х. _______________
№п/п | МНН (международное непанентованное наименование) | Лек.форма | Ед.изм. | кол-во на 2021 | Цена | сумма | ТОО " Перформер Компани" | ТОО «СЛК Групп НС» | ТОО "БМ plus KZ | ТОО Эндомед | ТОо "Альянс Фарм" | ТОО "Remeda" | ТОО "Ангрофарм-НС" | ТОО "СМС Медикал Казахстан" | ТОО "Лером" | ТОО Med Esk | ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» | ТОО «Казахстан-Мед-Дез» | ТОО "ADAL MEDICA KAZAKHSTAN" | ТОО A.N.P | " ТОО Medintel Cоmpany" | ТОО "САПА Мед Астана" | ТОО "Qaz Mega Com" | ТОО "Дарен Мед" | ТОО "Альянс" | ТОО "Starle | ТОО "НПФ "Медикал Проджект" | ТОО «Арша» | ТОо "Ал- Меда | ТОО «Росфарма» | тоо Sun medica | ТОО A.N.P
1 | Вата медицинская | гигроскопическая, гигиеническая, нестерильная, непрессованная , 100 грамм | упаковка | 500 | 290 | 145000 |  | 190 |  |  | 182 | [9 empty] | 218 |  |  | 179 |  |  |  | 162.9 |  | 177
2 | Гель "Аккугель" | для ЭЭГ флакон на 260 мл | флакон | 50 | 485 | 24250 | [17 empty] | 454
3 | Гемостатический пластырь | 36мм*16мм ( 3мм толщина прокладки) белый бежевый цвет | штук | 2000 | 237 | 474000
4 | Емкость пластиковая д/сбора острого инструментария на 10 литров | Емкость-контейнер пластик предназначен для сбора колюще-режущих отходов (иглы, наконечники от скальпеля, скарификаторы, вскрытые ампулы и т. д.) | штук | 1000 | 1130 | 1130000 |  | 660 | 621 | 830 |  |  |  |  | 1100 |  |  | 605 | 910.8 |  | 1010 |  |  |  |  | 636
5 | Емкость ЕДПО | Емкость-контейнер полимерный ЕДПО-10-01 предназначен для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий,рабочий объём на 10л | штука | 15 | 10284 | 154260
6 | Емкость ЕДПО | Емкость-контейнер полимерный ЕДПО-5-01 предназначен для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий,рабочий объём на 5л | штука | 15 | 5898 | 88470 | [19 empty] | 5670
7 | Емкость с притёртой крышкой (тёмная) | Склянки с притертой пробкой используются для хранения пахучих веществ. Темное стекло защищает от солнечных лучей,рабочий объём на 3л | штука | 1 | 6500 | 6500
8 | Жгут эластичный на застежке | Жгут кровоостанавливающий предназначен для ограничения циркуляции венозной крови при проведении внутривенных манипуляций. Зажимное устройство жгута позволяет регулировать силу сжатия и мгновенно размыкать сжимая петлю.Для детей размер 35см х2,5см. | шт | 50 | 560 | 28000 | [17 empty] | 516
9 | Канюля | Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 24G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 19,0 мм. Ултратонкая силиконизированная игла из нержавеющей стали с конической формой острия. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий, растворов | шт | 15000 | 135 | 2025000 | 61.5 |  |  |  |  | 90.1 | [6 empty] | 103.1 |  | 81 | 119 |  |  | 76.5 |  |  | 61.8 |  | 96
10 | Катетер(зонд) аспирационный №10 | Катетер аспирационный SURU с вакуум контролем стерильный, однократного применения, размером FG 10, длиной 50см, внешний диаметр О.D. -3.3 мм | штука | 5000 | 120 | 600000 | 66.8 |  |  |  |  | 81 | [6 empty] | 103.5 | [5 empty] | 67
11 | Катетер(зонд) аспирационный №6 | Катетер аспирационный SURU с вакуум контролем стерильный, однократного применения, размером FG 6, длиной 50см, внешний диаметр О.D. -2.0 мм | штука | 5000 | 120 | 600000 | 66.8 |  |  |  |  | 81 | [6 empty] | 103.5 | [5 empty] | 67 |  | 85
12 | Катетер(зонд) аспирационный №8 | Катетер аспирационный SURU с вакуум контролем стерильный, однократного применения, размером FG 8, длиной 50см, внешний диаметр О.D. -2.7мм | штука | 15000 | 120 | 1800000 | 66.8 |  |  |  |  | 81 | [6 empty] | 103.5 | [5 empty] | 67
13 | Кислородная подушка на 40 литров | Кислородная подушка – устройство, необходимое для ухода за больными, для подготовки и проведения процедур. Используется для вдыхания больным кислородно-воздушной смеси и ликвидации кислородной недостаточности организма. | шт | 4 | 7800 | 31200
14 | Коробка для сбора, хранения и безопасной утилизации острого инструментария | Изготовлен из плотного, непрокалываемого и водонепроницаемого материала, а именно из четырехслойной картонной бумаги толщиной 0,7 мм и плотностью 320 гр/м2., пропитаны воском и покрыты внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Объем 10,0 литра. Внутренние размеры коробки (длина, ширина, высота) 18х18х31см, размер отверстия - 6 х 11,3см. Ориентировочная вместимость – 200 шприцев. Желтого цвета. | шт | 5000 | 450 | 2250000 | 230 | 175 | 365 | 245 | [7 empty] | 393 | 273.24 | [6 empty] | 153
15 | Крафт бумага |  | кг | 200 | 430 | 86000
16 | Кружка Эсмарха | 2000 мл одноразовая | шт. | 50 |  | 0 | [21 empty] | 438
17 | Лейкопластырь | на тканевой основе 2*500 см, одноразовый | штука | 2000 | 295 | 590000 | 259 | 110 |  |  | 237 |  | 165 | [9 empty] | 279 | 220 |  |  |  | 188 |  | 243
18 | Лейкопластырь | на тканевой основе 5*500 см, одноразовый | штука | 800 | 585 | 468000 |  | 435 |  |  | 441 |  | 430 | [9 empty] | 569 | 425 | [5 empty] | 440
19 | Лейкопластырь | на тканевой основе 3*500 см, одноразовый | штука | 2500 | 404 | 1010000 | 285 | 215 |  |  | 319 | [11 empty] | 397.9 | [6 empty] | 264
20 | Марля медицинская | отбеленная, рулон 1000 метров | метр | 3000 | 50 | 150000 |  |  |  |  | 49.95
21 | Маска | детская из ПВХ для небулайзеров С28Р, С30,С24, С900 MicroAir_9956276-0 | штука | 100 | 790 | 79000
22 | Маска | детская из ПВХ для небулайзеров С28Р, С30,С24, С900 MicroAir_9956276-1 | штука | 100 | 790 | 79000
23 | Маска | детская из ПВХ для небулайзеров С28Р, С30,С24, С900 MicroAir_9956276-2 | штука | 100 | 790 | 79000
24 | Мини-Спайк-фильтр | Фильтр-канюля для аспирации и инъекции в мультидозные флаконы, стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0.45 μм, зеленый | штука | 5000 | 770 | 3850000 |  | 495 |  |  |  |  | 425 | [5 empty] | 636.18
25 | Набор перфузионный одноразовый | для вливания в малые вены с иглой-бабочкой 24G,одноразовая | штука | 2000 | 35 | 70000 | [15 empty] | 35
26 | Назальные канюли кислородные для новорожденных | Канюля назальная неонатальная с изогнутыми зубцами, кислородный шланг 2.1м. Код 1164000 | штука | 300 | 1600 | 480000 | [7 empty] | 235 |  | 1335 | [7 empty] | 600 | 230 | [5 empty] | 794
27 | Назальные канюли кислородные взрослые | Канюля назальная для взрослых с прямыми зубцами, кислородный шланг 1.8м. Код 1161000 | штука | 100 | 1420 | 142000 | 625 | [6 empty] | 235 |  | 1160 | [8 empty] | 230 | [5 empty] | 353
28 | Назальные канюли кислородные детские | Канюля назальная детская с изогнутыми зубцами, кислородный шланг 2.1м. Код1163000 | штука | 350 | 1600 | 560000 |  |  |  | 798 |  |  |  | 235 |  | 1346 |  |  |  |  | 1288 |  |  | 600 | 230 | [5 empty] | 468
29 | Пакет полиэтиленовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов | Пакет класс Г 500*600 белые,толщина 40мкл,полиэтиленовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов для сбора, хранения и утилизации токсикологически опасных отходов 1 — 4 классов опасности. К ним относятся лекарственные, диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию. | штука | 2000 | 29 | 58000 | 10.5 | 12 | 8.1 | [14 empty] | 8
30 | Пакет полиэтиленовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов | Пакет класс Г700*800 белые,толщина 40мкл,полиэтиленовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов для сбора, хранения и утилизации токсикологически опасных отходов 1 — 4 классов опасности. К ним относятся лекарственные, диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию. | штука | 5000 | 46 | 230000 | 19.5 | 19.5 | 16.87 | [8 empty] | 35 | [5 empty] | 18
31 | Пакет полиэтиленовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов | Пакет материал ПНД, толщина 40 мкр. класс А 700*1100 полиэтиленовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов для сбора, хранения и утилизации токсикологически опасных отходов 1 — 4 классов опасности. К ним относятся лекарственные, диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию. Ртуть содержащие предметы, приборы и оборудование (в том числе энергосберегающие системы освещения). Отходы сырья и продукции фармацевтических производств. | штука | 1000 | 55 | 55000 | 25 | 30 | 16.87 | [8 empty] | 110 | [5 empty] | 25
32 | Пакет полиэтиленовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов | Пакет для сбора, хранения, удаления, медицинских отходов класса А .Пакеты одноразовые, полиэтиленовые для сбора, хранения, удаления медицинских отходов класса А. Цвет – черный с нанесенной маркировкой соответствующей классу опасности; материал ПНД, толщина 40 мкр. класс А 700*800 | штука | 3000 | 48 | 144000 | 18.2 | 22 | 16.87 | [14 empty] | 18
33 | Пакет полиэтиленовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов | Пакет для сбора, хранения, удаления, медицинских отходов класса А .Пакеты одноразовые, полиэтиленовые для сбора, хранения, удаления медицинских отходов класса А. Цвет – черный с нанесенной маркировкой соответствующей классу опасности; материал ПНД, толщина 40 мкр. класс А 500*600 цвет- черный. | штука | 3000 | 29 | 87000 | 9.8 | 12 | 8.1 | [14 empty] | 8
34 | Пакет полиэтиленовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов | Пакет для сбора, хранения, удаления, медицинских отходов класса Б. Размер 600х500мм. Пакеты одноразовые, полиэтиленовые для сбора, хранения, удаления медицинских отходов класса Б. Цвет – жёлтый с нанесенной маркировкой соответствующей классу опасности; материал ПНД, толщина 40 мкр. | штука | 8000 | 28 | 224000 | 10.5 | 11 | 8.1 | [8 empty] | 18 |  |  | 28 |  |  | 8
35 | Пакет полиэтиленовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов | Пакет для сбора, хранения, удаления, медицинских отходов класса Б Размер 700х1100мм Пакеты одноразовые, полиэтиленовые для сбора, хранения, удаления медицинских отходов класса Б. Цвет – жёлтый с нанесенной маркировкой соответствующей классу опасности; материал ПНД, толщина 40 мкр. 700*1100 | штука | 3000 | 55 | 165000 | 26.9 | 32 | 21.6 | [14 empty] | 25
36 | Пакет полиэтиленовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов | Пакет для сбора, хранения, удаления, медицинских отходов класса Б Размер 700х800мм Пакеты одноразовые, полиэтиленовые для сбора, хранения, удаления медицинских отходов класса Б. Цвет – жёлтый с нанесенной маркировкой соответствующей классу опасности; материал ПНД, толщина 40 мкр. 700*800 | штука | 5000 | 48 | 240000 | 19.5 | 21 | 16.87 | [8 empty] | 35 | [5 empty] | 18
37 | Пластмассовый контейнер для забора мочи | Контейнер на 60 мл емкость с крышкой, стерильные, без ложки | штука | 20000 | 54 | 1080000 | 38 |  |  |  | 45 |  | 35 |  | 35 | [7 empty] | 49.8 | 35 | [5 empty] | 39.6
38 | Рулон комбинированый | 200*200 | рул | 30 | 18550 | 556500 | [11 empty] | 14350
39 | Рулон комбинированый | 150*200 | рул | 70 | 12600 | 882000 | [11 empty] | 10900
40 | Рулон комбинированый | 75*200 | рул | 25 | 5935 | 148375 | [11 empty] | 5300
41 | Спиртовая салфетка | Размер 65*30, с содержанием этанола 70% | штука | 30000 | 10 | 300000 | 4.4 | 6.5 |  | 5.3 | 4.5 |  | 35 |  | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 4.6
42 | Тегадерм | Размер 5,7*5,0 см | штук | 10000 | 468 | 4680000 | 453 | 85 |  | 455 | [7 empty] | 110
43 | Термометр | для холодильника ТМ-3 | штука | 10 | 1252 | 12520 | [23 empty] | 800
44 | Тест-Азопирам | №3 тест азопирама на 1000 определений | упак | 30 | 2225 | 66750
45 | Удлинитель | Линия проводящая инфузионная для инфузионной терапии. Совместимы с любыми шприцевыми насосами. Устойчивость к давлению до 5 бар. Уменьшенный объем заполнения. Герметичные винтовые коннекторы Люэр-лок с обеих сторон.Максимальное время использования: 90ч. Стерильные, одноразовые, непирогенные. Трубка изготовлена из поливинилхлорида (ПВХ). | штука | 10000 | 310 | 3100000 | 190 | 192 |  | 287 | [11 empty] | 230 |  |  |  |  | 250
46 | Удлинитель | Линия проводящая инфузионная для инфузионной терапии. Совместимы с любыми шприцевыми насосами. Длина 150 см. стерильный, апирогенный, нетоксичный Трубка изготовлена из поливинилхлорида (ПВХ). Темного цвета | штука | 2000 | 310 | 620000 | [20 empty] | 305
47 | Шприц | 3-х компонентные 5 мл, одноразовые | штука | 50000 | 13.62 | 681000 |  |  |  |  | 9.86 |  | 11 |  |  |  | 9.9 |  |  |  | 11.7 |  | 12.63 |  |  |  |  | 10.12 |  | 10.65
48 | Шприц | 3-х компонентные 20 мл, одноразовые | штука | 50000 | 20.69 | 1034500
49 | Шприц | Шприц 1,0 инсулиновый со съёмной иглой одноразовый 30G Х1/2 | штука | 5000 | 18.5 | 92500 |  |  |  |  | 18.45 | [16 empty] | 18.19
50 | Шприц | 50 мл 3-х компонентный, одноразовый | штука | 5000 | 115 | 575000 |  |  |  | 93 | 113 | [9 empty] | 90.5
51 | Шприц | 50 мл 3-х компонентный, одноразовый , темный | штука | 1000 | 128 | 128000
52 | Шприц | 3-х компонентные 20 мл, одноразовые, темный | штука | 1000 | 23 | 23000
53 | Эндотрахеальные трубки | Трубка эндотрахеальная без манжеты,размер 4,0 мм | штука | 200 | 550 | 110000 | 198 |  |  |  |  | 310 | [7 empty] | 210 | 238 | 380 |  |  | 190 |  |  |  |  | 440
54 | Эндотрахеальные трубки | Трубка эндотрахеальная без манжеты,размер 4,5 мм | штука | 200 | 550 | 110000 | 198 |  |  |  |  | 310 | [7 empty] | 210 | 228 | 380 |  |  | 190 |  |  |  |  | 440
55 | Эндотрахеальные трубки | Трубка эндотрахеальная без манжетой низкого давления,размер7,0 мм | штука | 50 | 550 | 27500 | [5 empty] | 310 | [7 empty] | 210 |  |  |  |  | 220
56 | Эндотрахеальные трубки | Трубка эндотрахеальная без манжетой низкого давления,размер 8,0 мм | штука | 50 | 550 | 27500 | [5 empty] | 310 | [7 empty] | 210 |  |  |  |  | 220
57 | Эндотрахеальные трубки | Трубка эндотрахеальная без манжетой низкого давления, размер 6,0 мм | штука | 50 | 550 | 27500 | [5 empty] | 310 | [7 empty] | 210 | 335 |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 480
58 | Эндотрахеальные трубки | Трубка эндотрахеальная с манжетой,размер 5,0 мм | штука | 50 | 550 | 27500 | 280 |  |  |  |  | 310 | [7 empty] | 258 | 431 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 480
59 | Эндотрахеальные трубки | Трубка эндотрахеальная с манжетой,размер 5,5 мм | штука | 50 | 550 | 27500 | 280 |  |  |  |  | 310 | [7 empty] | 258 | 431 |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 480
60 | Эндотрахеальные трубки | Трубка эндотрахеальная без манжеты,размер 5,0 мм | штука | 20 | 550 | 11000 | [5 empty] | 310 | [7 empty] | 210 | 310 |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 440
61 | Эндотрахеальные трубки | Трубка эндотрахеальная без манжеты,размер 5,5 мм | штука | 20 | 550 | 11000 | [5 empty] | 310 |  | 260 | [5 empty] | 210 | 310 |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 440
62 | Эндотрахеальные трубки | Трубка эндотрахеальная без манжеты,размер 2,5 мм | штука | 20 | 550 | 11000 | 209 |  |  |  |  | 310 | [7 empty] | 210 | 356 |  |  |  | 230
32573325

## ИМН гос яз
"Бекітемін"
"№1 көпбейінді қалалық
балалар ауруханасы" ШЖҚ МКК
директорының міндетін атқарушы
Шаймердинова А.Х. _______________
2021 жылға арналған медициналық мақсаттағы бұйымдарға өтінім
№ | ХПА (халықаралық патенттелмеген атауы) | Дәрілік түрі | Өлшем бірлігі | саны 2021ж. | Шекті бағасы | сомасы | ТОО " Перформер Компани" | ТОО «СЛК Групп НС» | ТОО "БМ plus KZ | ТОО Эндомед | ТОо "Альянс Фарм" | ТОО "Remeda" | ТОО "Ангрофарм-НС" | ТОО "СМС Медикал Казахстан" | ТОО "Лером" | ТОО Med Esk | ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» | ТОО «Казахстан-Мед-Дез» | ТОО "ADAL MEDICA KAZAKHSTAN" | ТОО A.N.P | " ТОО Medintel Cоmpany" | ТОО "САПА Мед Астана" | ТОО "Qaz Mega Com" | ТОО "Дарен Мед" | ТОО "Альянс" | ТОО "Starle | ТОО "НПФ "Медикал Проджект" | ТОО «Арша» | ТОо "Ал- Меда | ТОО «Росфарма» | тоо Sun medica | ТОО A.N.P
1 | Медициналық мақта | гигроскопиялық, гигиеналық, зарарсыздандырылмаған, сығымдалмаған, 100 грамм | орау | 500 | 290 | 145000 |  | 190 |  |  | 182 | [9 empty] | 218 |  |  | 179 |  |  |  | 162.9 |  | 177
2 | "Аккугель" гелі | ЭЭГ арналған 260 мл құты | флакон | 50 | 485 | 24250 | [17 empty] | 454
3 | Гемостатикалық пластырь | 36мм * 16мм (төсеме қалыңдығы 3мм) ақ, қоңыр-сарғыш түс | дана | 2000 | 237 | 474000
4 | Өткір құрал-саймандарды жинауға арналған 10 л. пластикалық сыйымдылық | Өткір, кескіш қалдықтарды (инелер, скальпель ұштары, скарификаторлар, ашылған ампулалар және т. б.) жинауға арналған пластик контейнер | дана | 1000 | 1130 | 1130000 |  | 660 | 621 | 830 |  |  |  |  | 1100 |  |  | 605 | 910.8 |  | 1010 |  |  |  |  | 636
5 | ЕДПО сыйымдылық | ЕДПО-10-01 полимерлі контейнер медициналық бұйымдарды дезинфекциялауға және стерильдеу алдында өңдеуге арналған, жұмыс көлемі 10л | дана | 15 | 10284 | 154260
6 | ЕДПО сыйымдылық | ЕДПО-5-01 полимерлі контейнер медициналық бұйымдарды дезинфекциялауға және стерильдеу алдында өңдеуге арналған,жұмыс көлемі 5л | дана | 15 | 5898 | 88470 | [19 empty] | 5670
7 | Қақпағы бар контейнер (қараңғы) | Кептелген тығыны бар сауыттар иісті заттарды сақтау үшін пайдаланылады. Қараңғы әйнек күн сәулесінен қорғайды, жұмыс көлемі 3 л | дана | 1 | 6500 | 6500
8 | Бекіткіштегі серпімді жгут | жгут көктамырішілік манипуляциялар кезінде веноздық қан айналымын шектеуге арналған. Жгуттың қысқыш құрылғысы сығу күшін реттеуге және ілмекті қысу арқылы бірден ашуға мүмкіндік береді, балаларға арналған, өлшемі 35 см x2,5 см. | дана | 50 | 560 | 28000 | [17 empty] | 516
9 | Канюля | Инъекциялық порты және бекітетін қанаттары бар 24G көктамыр ішіне перифериялық қол жеткізуге арналған инъекциялық клапаны бар инфузиялық канюлалар, стилетте, ұзындығы кемінде 19,0 ММ.ұшы конус пішінді Тот баспайтын болаттан жасалған Ультратонды силикондалған ине. Өнім биологиялық үйлесімді және сынуға төзімді политетрафторэтиленнен жасалған, ішкі және сыртқы беттерін өте тегіс жабады. Дәрілік заттарды, инфузияларды, ерітінділерді көктамыр ішіне құю үшін қолданылады | дана | 15000 | 135 | 2025000 | 61.5 |  |  |  |  | 90.1 | [6 empty] | 103.1 |  | 81 | 119 |  |  | 76.5 |  |  | 61.8 |  | 96
10 | Катетер(зонд) аспирациялық №10 | Стерильденген, бір рет қолданылатын, FG 10 өлшемді, ұзындығы 50 см, сыртқы диаметрі O. D. -3.3 мм вакуумды бақылаудағы SURU аспирациялық катетері | дана | 5000 | 120 | 600000 | 66.8 |  |  |  |  | 81 | [6 empty] | 103.5 | [5 empty] | 67
11 | Катетер(зонд) аспирациялық №6 | Стерильденген, бір рет қолданылатын, FG 6 өлшемді, ұзындығы 50 см, сыртқы диаметрі O. D. -2.0 мм вакуумды бақылаудағы SURU аспирациялық катетері | дана | 5000 | 120 | 600000 | 66.8 |  |  |  |  | 81 | [6 empty] | 103.5 | [5 empty] | 67 |  | 85
12 | Катетер(зонд) аспирациялық №8 | Стерильденген, бір рет қолданылатын, FG 8 өлшемді, ұзындығы 50 см, сыртқы диаметрі O. D. -2.7 мм вакуумды бақылаудағы SURU аспирациялық катетері | дана | 15000 | 120 | 1800000 | 66.8 |  |  |  |  | 81 | [6 empty] | 103.5 | [5 empty] | 67
13 | 40 литрлік оттегі жастықшасы | Оттегі жастығы - науқастарды күтуге, процедураларды дайындауға және жүргізуге қажетті құрылғы. Науқастарға оттегі-ауа қоспасын деммен жұту және дененің оттегі жетіспеушілігін жою үшін қолданылады. | дана | 4 | 7800 | 31200
14 | Өткір құралдарды жинауға, сақтауға және қауіпсіз жоюға арналған қорап | Тығыз, тесілмейтін және су өткізбейтін материалдан жасалған, атап айтқанда қалыңдығы 0,7 мм және тығыздығы 320 г/м2 болатын төрт қабатты картон қағаздан жасалған, балауызға малынған, ішкі және сыртқы жағынан су өткізбейтін пленкамен жабылған. Көлемі 10,0 литр. Қораптың ішкі өлшемдері (ұзындығы, ені, биіктігі) 18х18х31см, тесік өлшемі - 6х11,3 см. сыйымдылығы шамамен – 200 шприц. Сары түсті. | дана | 5000 | 450 | 2250000 | 230 | 175 | 365 | 245 | [7 empty] | 393 | 273.24 | [6 empty] | 153
15 | Крафт қағаз |  | кг | 200 | 430 | 86000
16 | Эсмарх саптыаяғы | 2000 мл бір рет қолданылады | дана | 50 |  | 0 | [21 empty] | 438
17 | Лейкопластырь | матадан жасалған 2*500 см, бір рет қолданылады | дана | 2000 | 295 | 590000 | 259 | 110 |  |  | 237 |  | 165 | [9 empty] | 279 | 220 |  |  |  | 188 |  | 243
18 | Лейкопластырь | матадан жасалған 5*500 см, бір рет қолданылады | дана | 800 | 585 | 468000 |  | 435 |  |  | 441 |  | 430 | [9 empty] | 569 | 425 | [5 empty] | 440
19 | Лейкопластырь | матадан жасалған 3*500 см, бір рет қолданылады | дана | 2500 | 404 | 1010000 | 285 | 215 |  |  | 319 | [11 empty] | 397.9 | [6 empty] | 264
20 | медициналық дәке | ағартылған, орамада 1000 метр | метр | 3000 | 50 | 150000 |  |  |  |  | 49.95
21 | Бетперде | балаларға арналған, небулайзерлерге арналған ПВХ жасалған С28Р, С30,С24, С900 MicroAir_9956276-0 | дана | 100 | 790 | 79000
22 | Бетперде | балаларға арналған, небулайзерлерге арналған ПВХ жасалған С28Р, С30,С24, С900 MicroAir_9956276-1 | дана | 100 | 790 | 79000
23 | Бетперде | балаларға арналған, небулайзерлерге арналған ПВХ жасалған С28Р, С30,С24, С900 MicroAir_9956276-2 | дана | 100 | 790 | 79000
24 | Мини-Спайк-фильтр | Аспирация және инъекцияға арналған көп дозалы флакондар, 0.45 μм Бактерияға қарсы ауа сүзгісі бар стандартты ұшы, жасыл | дана | 5000 | 770 | 3850000 |  | 495 |  |  |  |  | 425 | [5 empty] | 636.18
25 | Бір реттік перфузиялық жиынтық | 24G көбелек инесі бар кіші тамырларға құюға арналған, бір рет қолданылады. | дана | 2000 | 35 | 70000 | [15 empty] | 35
26 | Нәрестелерге арналған мұрын оттегі канюлясы | Иілген тістері бар неонатальды мұрын канюлясы, оттегі шлангі 2.1 м. коды 1164000 | дана | 300 | 1600 | 480000 | [7 empty] | 235 |  | 1335 | [7 empty] | 600 | 230 | [5 empty] | 794
27 | Ересектерге арналған мұрын оттегі канюлясы | Тік тістері бар ересектерге арналған мұрын канюлясы, оттегі шлангісі 1.8 м. коды 1161000 | дана | 100 | 1420 | 142000 | 625 | [6 empty] | 235 |  | 1160 | [8 empty] | 230 | [5 empty] | 353
28 | Балаларға арналған мұрын оттегі канюлясы | Иілген тістері бар балалар мұрын канюлясы, оттегі шлангі 2.1 м. Код1163000 | дана | 350 | 1600 | 560000 |  |  |  | 798 |  |  |  | 235 |  | 1346 |  |  |  |  | 1288 |  |  | 600 | 230 | [5 empty] | 468
29 | Медициналық қалдықтарды жинауға, сақтауға және жоюға арналған полиэтилен пакеті | Пакет, Г сынып, 500 * 600 ақ, қалыңдығы 40мкл, медициналық қалдықтарды жинау, сақтау және жою үшін 1 — 4 қауіптілік сыныбындағы токсикологиялық қауіпті қалдықтарды жинауға арналған полиэтилен пакет. Оларға пайдалануға жатпайтын дәрілік, диагностикалық, дезинфекциялық құралдар жатады. | дана | 2000 | 29 | 58000 | 10.5 | 12 | 8.1 | [14 empty] | 8
30 | Медициналық қалдықтарды жинауға, сақтауға және жоюға арналған полиэтилен пакеті | Пакет, Г сынып 700 * 800 ақ, қалыңдығы 40мкл, медициналық қалдықтарды жинау, сақтау және жою үшін 1 — 4 қауіптілік сыныбындағы токсикологиялық қауіпті қалдықтарды жинауға арналған полиэтилен пакет. Оларға пайдалануға жатпайтын дәрілік, диагностикалық, дезинфекциялық құралдар жатады. | дана | 5000 | 46 | 230000 | 19.5 | 19.5 | 16.87 | [8 empty] | 35 | [5 empty] | 18
31 | Медициналық қалдықтарды жинауға, сақтауға және жоюға арналған полиэтилен пакеті | Пакет материалы ПНД, қалыңдығы 40 мкр. қауіптілігі 1 — 4 кластағы токсикологиялық қауіпті қалдықтарды жинау, сақтау және жою үшін медициналық қалдықтарды жинауға, сақтауға және жоюға арналған А 700*1100 полиэтилен пакет. Оларға пайдалануға жатпайтын дәрілік, диагностикалық, дезинфекциялық құралдар жатады. Құрамында сынап бар заттар, аспаптар мен жабдықтар (оның ішінде жарықтандырудың энергия үнемдейтін жүйелері). Фармацевтикалық өндіріс шикізаттары мен өнімдерінің қалдықтары. | дана | 1000 | 55 | 55000 | 25 | 30 | 16.87 | [8 empty] | 110 | [5 empty] | 25
32 | Медициналық қалдықтарды жинауға, сақтауға және жоюға арналған полиэтилен пакеті | А класындағы медициналық қалдықтарды жинауға, сақтауға, жоюға арналған Пакет.А класындағы медициналық қалдықтарды жинауға, сақтауға, жоюға арналған бір рет қолданылатын, полиэтиленді пакеттер, түсі-қара, қауіптілік класына сәйкес таңбасы бар; ПНД материалы, қалыңдығы 40 мкр. А класы 700*800 | дана | 3000 | 48 | 144000 | 18.2 | 22 | 16.87 | [14 empty] | 18
33 | Медициналық қалдықтарды жинауға, сақтауға және жоюға арналған полиэтилен пакеті | А класындағы медициналық қалдықтарды жинауға, сақтауға, жоюға арналған Пакет.А класындағы медициналық қалдықтарды жинауға, сақтауға, жоюға арналған бір рет қолданылатын, полиэтиленді пакеттер, түсі-қара, қауіптілік класына сәйкес таңбасы бар; ПНД материалы, қалыңдығы 40 мкр. А класы 500*600 түсі-қара. | дана | 3000 | 29 | 87000 | 9.8 | 12 | 8.1 | [14 empty] | 8
34 | Медициналық қалдықтарды жинауға, сақтауға және жоюға арналған полиэтилен пакеті | Б класындағы медициналық қалдықтарды жинауға, сақтауға, жоюға арналған Пакет, өлшемі 600х500 ММ.Б класындағы медициналық қалдықтарды жинауға, сақтауға, жоюға арналған бір рет қолданылатын, полиэтиленді пакеттер, түсі – сары, қауіптілік класына сәйкес таңбасы бар; ПНД материалы, қалыңдығы 40 мкр. | дана | 8000 | 28 | 224000 | 10.5 | 11 | 8.1 | [8 empty] | 18 |  |  | 28 |  |  | 8
35 | Медициналық қалдықтарды жинауға, сақтауға және жоюға арналған полиэтилен пакеті | Б класындағы медициналық қалдықтарды жинауға, сақтауға, жоюға арналған Пакет өлшемі 700х1100мм Б класындағы медициналық қалдықтарды жинауға, сақтауға, жоюға арналған бір реттік, полиэтиленді пакеттер, түсі – сары, қауіптілік сыныбына сәйкес таңбасы бар; ПНД материалы, қалыңдығы 40 мкр. 700*1100 | дана | 3000 | 55 | 165000 | 26.9 | 32 | 21.6 | [14 empty] | 25
36 | Медициналық қалдықтарды жинауға, сақтауға және жоюға арналған полиэтилен пакеті | Б класының медициналық қалдықтарын жинауға, сақтауға, жоюға арналған пакет өлшемі 700х800мм б класының медициналық қалдықтарын жинауға, сақтауға, жоюға арналған бір рет қолданылатын, полиэтиленді пакеттер, түсі – сары, қауіптілік сыныбына сәйкес таңбасы бар; ПНД материалы, қалыңдығы 40 мкр. 700*800 | дана | 5000 | 48 | 240000 | 19.5 | 21 | 16.87 | [8 empty] | 35 | [5 empty] | 18
37 | Зәрді жинауға арналған пластикалық контейнер | Қақпағы бар, стерильді, қасықсыз, 60 мл контейнер | дана | 20000 | 54 | 1080000 | 38 |  |  |  | 45 |  | 35 |  | 35 | [7 empty] | 49.8 | 35 | [5 empty] | 39.6
38 | Біріктірілген орама | 200*200 | орама | 30 | 18550 | 556500 | [11 empty] | 14350
39 | Біріктірілген орама | 150*200 | орама | 70 | 12600 | 882000 | [11 empty] | 10900
40 | Біріктірілген орама | 75*200 | орама | 25 | 5935 | 148375 | [11 empty] | 5300
41 | Спиртті сулық | өлшемі 65 * 30, құрамында 70 % этанол бар | дана | 30000 | 10 | 300000 | 4.4 | 6.5 |  | 5.3 | 4.5 |  | 35 |  | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 4.6
42 | Тегадерм | өлшемі 5,7*5,0 см | дана | 10000 | 468 | 4680000 | 453 | 85 |  | 455 | [7 empty] | 110
43 | Термометр | ТМ-3 тоңазытқышқа арналған | дана | 10 | 1252 | 12520 | [23 empty] | 800
44 | Тест-Азопирам | №3 тест азопирам, 1000 анықтауға арналған | орау | 30 | 2225 | 66750
45 | ұзартқыш | Инфузиялық терапияға арналған инфузиялық өткізгіш желі. Кез келген шприц сорғыларымен үйлесімді. 5 барға дейінгі қысымға төзімділік. Толтыру көлемі азайтылған. Екі жағынан Люер-лок герметикалық бұрандалы коннекторлар. Максималды пайдалану уақыты: 90 сағат. стерильді, бір рет қолданылатын, пирогендік емес. Түтік поливинилхлоридтен (ПВХ) жасалған. | дана | 10000 | 310 | 3100000 | 190 | 192 |  | 287 | [11 empty] | 230 |  |  |  |  | 250
46 | ұзартқыш | Инфузиялық терапияға арналған инфузиялық өткізгіш желі. Кез келген шприц сорғыларымен үйлесімді. Ұзындығы 150 см. стерильді, апирогенді, улы емес түтік поливинилхлоридтен (ПВХ) жасалған. Қара түсті | дана | 2000 | 310 | 620000 | [20 empty] | 305
47 | Шприц | 3 компонентті 5 мл, бірреттік | дана | 50000 | 13.62 | 681000 |  |  |  |  | 9.86 |  | 11 |  |  |  | 9.9 |  |  |  | 11.7 |  | 12.63 |  |  |  |  | 10.12 |  | 10.65
48 | Шприц | 3 компонентті 20 мл, бірреттік | дана | 50000 | 20.69 | 1034500
49 | Шприц | Шприц 1,0 инсулинге арналған, алмалы-салмалы бірреттік инесі бар 30G Х1/2 | дана | 5000 | 18.5 | 92500 |  |  |  |  | 18.45 | [16 empty] | 18.19
50 | Шприц | 50 мл 3 компонентті, бірреттік | дана | 5000 | 115 | 575000 |  |  |  | 93 | 113 | [9 empty] | 90.5
51 | Шприц | 50 мл 3 компонентті, бірреттік , қара | дана | 1000 | 128 | 128000
52 | Шприц | 3 компонентті 20 мл, бірреттік, қара | дана | 1000 | 23 | 23000
53 | Эндотрахеальды түтіктер | Манжетсіз эндотрахеальді түтік, өлшемі 4,0 мм | дана | 200 | 550 | 110000 | 198 |  |  |  |  | 310 | [7 empty] | 210 | 238 | 380 |  |  | 190 |  |  |  |  | 440
54 | Эндотрахеальды түтіктер | Манжетсіз эндотрахеальді түтік, өлшемі 4,5 мм | дана | 200 | 550 | 110000 | 198 |  |  |  |  | 310 | [7 empty] | 210 | 228 | 380 |  |  | 190 |  |  |  |  | 440
55 | Эндотрахеальды түтіктер | Төмен қысымды манжетсіз эндотрахеальды түтік, өлшемі 7, 0 мм | дана | 50 | 550 | 27500 | [5 empty] | 310 | [7 empty] | 210 |  |  |  |  | 220
56 | Эндотрахеальды түтіктер | Төмен қысымды манжетсіз эндотрахеальды түтік, өлшемі 8, 0 мм | дана | 50 | 550 | 27500 | [5 empty] | 310 | [7 empty] | 210 |  |  |  |  | 220
57 | Эндотрахеальды түтіктер | Төмен қысымды манжетсіз эндотрахеальды түтік, өлшемі 6, 0 мм | дана | 50 | 550 | 27500 | [5 empty] | 310 | [7 empty] | 210 | 335 |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 480
58 | Эндотрахеальды түтіктер | Манжеті бар эндотрахеальді түтік, өлшемі 5,0 мм | дана | 50 | 550 | 27500 | 280 |  |  |  |  | 310 | [7 empty] | 258 | 431 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 480
59 | Эндотрахеальды түтіктер | Манжеті бар эндотрахеальді түтік, өлшемі 5,5 мм | дана | 50 | 550 | 27500 | 280 |  |  |  |  | 310 | [7 empty] | 258 | 431 |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 480
60 | Эндотрахеальды түтіктер | Манжетсіз эндотрахеальді түтік, өлшемі 5,0 мм | дана | 20 | 550 | 11000 | [5 empty] | 310 | [7 empty] | 210 | 310 |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 440
61 | Эндотрахеальды түтіктер | Манжетсіз эндотрахеальді түтік, өлшемі 5,5 мм | дана | 20 | 550 | 11000 | [5 empty] | 310 |  | 260 | [5 empty] | 210 | 310 |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 440
62 | Эндотрахеальды түтіктер | Манжетсіз эндотрахеальді түтік, өлшемі 2,5 мм | дана | 20 | 550 | 11000 | 209 |  |  |  |  | 310 | [7 empty] | 210 | 356 |  |  |  | 230
32573325
| Кафедра меңгерушісі.реанимация бөлімшесі |  | Граб А.В.
| Кафедра меңгерушісі.Педиатрия бөлімшесінің №1 |  | Аскербекова Ж.А.
| Кафедра меңгерушісі.Педиатрия бөлімшесінің №2 |  | Новикова В.Г.
| Кафедра меңгерушісі.Педиатрия бөлімшесінің №3 |  | Елеманова Ж.К.
| Фармацевт |  | Жагупарова А.Ж.

## ТОО " Перформер Компани"
ТОО " Перформер Компани"
№п/п | МНН (международное непанентованное наименование) | Лек.форма | Ед.изм. | кол-во на 2021 | Цена | сумма | цена | сумма
9 | Канюля | Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 24G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 19,0 мм. Ултратонкая силиконизированная игла из нержавеющей стали с конической формой острия. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий, растворов | шт | 15000 | 135 | 2025000 | 61.5 | 922500
10 | Катетер(зонд) аспирационный №10 | Катетер аспирационный SURU с вакуум контролем стерильный, однократного применения, размером FG 10, длиной 50см, внешний диаметр О.D. -3.3 мм | штука | 5000 | 120 | 600000 | 66.8 | 334000
11 | Катетер(зонд) аспирационный №6 | Катетер аспирационный SURU с вакуум контролем стерильный, однократного применения, размером FG 6, длиной 50см, внешний диаметр О.D. -2.0 мм | штука | 5000 | 120 | 600000 | 66.8 | 334000
12 | Катетер(зонд) аспирационный №8 | Катетер аспирационный SURU с вакуум контролем стерильный, однократного применения, размером FG 8, длиной 50см, внешний диаметр О.D. -2.7мм | штука | 15000 | 120 | 1800000 | 66.8 | 1002000
41 | Спиртовая салфетка | Размер 65*30, с содержанием этанола 70% | штука | 30000 | 10 | 300000 | 4.4 | 132000
42 | Тегадерм | Размер 5,7*5,0 см | штук | 10000 | 468 | 4680000 | 453 | 4530000
45 | Удлинитель | Линия проводящая инфузионная для инфузионной терапии. Совместимы с любыми шприцевыми насосами. Устойчивость к давлению до 5 бар. Уменьшенный объем заполнения. Герметичные винтовые коннекторы Люэр-лок с обеих сторон.Максимальное время использования: 90ч. Стерильные, одноразовые, непирогенные. Трубка изготовлена из поливинилхлорида (ПВХ). | штука | 10000 | 310 | 3100000 | 190 | 1900000
62 | Эндотрахеальные трубки | Трубка эндотрахеальная без манжеты,размер 2,5 мм | штука | 20 | 550 | 11000 | 209 | 4180
[6 empty] | 13116000 |  | 9158680

## не раз лс
"Утверждаю"
не разыгранные позиции
№п/п | МНН (международное непанентованное наименование) | Лек.форма | Ед.изм. | кол-во на 2021 | Цена | сумма
3 | Гемостатический пластырь | 36мм*16мм ( 3мм толщина прокладки) белый бежевый цвет | штук | 2000 | 237 | 474000
5 | Емкость ЕДПО | Емкость-контейнер полимерный ЕДПО-10-01 предназначен для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий,рабочий объём на 10л | штука | 15 | 10284 | 154260
7 | Емкость с притёртой крышкой (тёмная) | Склянки с притертой пробкой используются для хранения пахучих веществ. Темное стекло защищает от солнечных лучей,рабочий объём на 3л | штука | 1 | 6500 | 6500
13 | Кислородная подушка на 40 литров | Кислородная подушка – устройство, необходимое для ухода за больными, для подготовки и проведения процедур. Используется для вдыхания больным кислородно-воздушной смеси и ликвидации кислородной недостаточности организма. | шт | 4 | 7800 | 31200
15 | Крафт бумага |  | кг | 200 | 430 | 86000
21 | Маска | детская из ПВХ для небулайзеров С28Р, С30,С24, С900 MicroAir_9956276-0 | штука | 100 | 790 | 79000
22 | Маска | детская из ПВХ для небулайзеров С28Р, С30,С24, С900 MicroAir_9956276-1 | штука | 100 | 790 | 79000
23 | Маска | детская из ПВХ для небулайзеров С28Р, С30,С24, С900 MicroAir_9956276-2 | штука | 100 | 790 | 79000
44 | Тест-Азопирам | №3 тест азопирама на 1000 определений | упак | 30 | 2225 | 66750
48 | Шприц | 3-х компонентные 20 мл, одноразовые | штука | 50000 | 20.69 | 1034500
51 | Шприц | 50 мл 3-х компонентный, одноразовый , темный | штука | 1000 | 128 | 128000
52 | Шприц | 3-х компонентные 20 мл, одноразовые, темный | штука | 1000 | 23 | 23000
2241210

## ТОО «СЛК Групп НС»
ТОО «СЛК Групп НС»
№п/п | МНН (международное непанентованное наименование) | Лек.форма | Ед.изм. | кол-во на 2021 | Цена | сумма | Цена | сумма
17 | Лейкопластырь | на тканевой основе 2*500 см, одноразовый | штука | 2000 | 295 | 590000 | 110 | 220000
19 | Лейкопластырь | на тканевой основе 3*500 см, одноразовый | штука | 2500 | 404 | 1010000 | 215 | 537500
42 | Тегадерм | Размер 5,7*5,0 см | штук | 10000 | 130 | 1300000 | 85 | 850000
[6 empty] | 2900000 |  | 1607500

## ТОО "БМ plus KZ
ТОО "БМ plus KZ
№п/п | МНН (международное непанентованное наименование) | Лек.форма | Ед.изм. | кол-во на 2021 | Цена | сумма | Цена | сумма
30 | Пакет полиэтиленовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов | Пакет класс Г700*800 белые,толщина 40мкл,полиэтиленовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов для сбора, хранения и утилизации токсикологически опасных отходов 1 — 4 классов опасности. К ним относятся лекарственные, диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию. | штука | 5000 | 46 | 230000 | 16.87 | 84350
31 | Пакет полиэтиленовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов | Пакет материал ПНД, толщина 40 мкр. класс А 700*1100 полиэтиленовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов для сбора, хранения и утилизации токсикологически опасных отходов 1 — 4 классов опасности. К ним относятся лекарственные, диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию. Ртуть содержащие предметы, приборы и оборудование (в том числе энергосберегающие системы освещения). Отходы сырья и продукции фармацевтических производств. | штука | 1000 | 55 | 55000 | 16.87 | 16870
32 | Пакет полиэтиленовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов | Пакет для сбора, хранения, удаления, медицинских отходов класса А .Пакеты одноразовые, полиэтиленовые для сбора, хранения, удаления медицинских отходов класса А. Цвет – черный с нанесенной маркировкой соответствующей классу опасности; материал ПНД, толщина 40 мкр. класс А 700*800 | штука | 3000 | 48 | 144000 | 16.87 | 50610
35 | Пакет полиэтиленовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов | Пакет для сбора, хранения, удаления, медицинских отходов класса Б Размер 700х1100мм Пакеты одноразовые, полиэтиленовые для сбора, хранения, удаления медицинских отходов класса Б. Цвет – жёлтый с нанесенной маркировкой соответствующей классу опасности; материал ПНД, толщина 40 мкр. 700*1100 | штука | 3000 | 55 | 165000 | 21.6 | 64800
36 | Пакет полиэтиленовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов | Пакет для сбора, хранения, удаления, медицинских отходов класса Б Размер 700х800мм Пакеты одноразовые, полиэтиленовые для сбора, хранения, удаления медицинских отходов класса Б. Цвет – жёлтый с нанесенной маркировкой соответствующей классу опасности; материал ПНД, толщина 40 мкр. 700*800 | штука | 5000 | 48 | 240000 | 16.87 | 84350
[6 empty] | 834000 |  | 300980

## ТОо "Альянс Фарм"
"Утверждаю"
ТОО "Альянс Фарм"
№п/п | МНН (международное непанентованное наименование) | Лек.форма | Ед.изм. | кол-во на 2021 | Цена | сумма | Цена | сумма
20 | Марля медицинская | отбеленная, рулон 1000 метров | метр | 3000 | 50 | 150000 | 49.95 | 149850
47 | Шприц | 3-х компонентные 5 мл, одноразовые | штука | 50000 | 13.62 | 681000 | 9.86 | 493000
[6 empty] | 831000 |  | 642850

## ТОО "Ангрофарм-НС"
ТОО "Ангрофарм-НС"
№п/п | МНН (международное непанентованное наименование) | Лек.форма | Ед.изм. | кол-во на 2021 | Цена | сумма | Цена | сумма
18 | Лейкопластырь | на тканевой основе 5*500 см, одноразовый | штука | 800 | 585 | 468000 | 430 | 344000
24 | Мини-Спайк-фильтр | Фильтр-канюля для аспирации и инъекции в мультидозные флаконы, стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0.45 μм, зеленый | штука | 5000 | 770 | 3850000 | 425 | 2125000
[6 empty] | 4318000 |  | 2469000

## ТОО «Казахстан-Мед-Дез»
|  | ТОО «Казахстан-Мед-Дез» | _________
№п/п | МНН (международное непанентованное наименование) | Лек.форма | Ед.изм. | кол-во на 2021 | Цена | сумма | Цена | сумма
4 | Емкость пластиковая д/сбора острого инструментария на 10 литров | Емкость-контейнер пластик предназначен для сбора колюще-режущих отходов (иглы, наконечники от скальпеля, скарификаторы, вскрытые ампулы и т. д.) | штук | 1000 | 1130 | 1130000 | 605 | 605000
38 | Рулон комбинированый | 200*200 | рул | 30 | 18550 | 556500 | 14350 | 430500
39 | Рулон комбинированый | 150*200 | рул | 70 | 12600 | 882000 | 10900 | 763000
40 | Рулон комбинированый | 75*200 | рул | 25 | 5935 | 148375 | 5300 | 132500
[6 empty] | 2716875 |  | 1931000

## ТОО A.N.P
|  | ТОО A.N.P | ______
№п/п | МНН (международное непанентованное наименование) | Лек.форма | Ед.изм. | кол-во на 2021 | Цена | сумма | Цена | сумма
55 | Эндотрахеальные трубки | Трубка эндотрахеальная без манжетой низкого давления,размер7,0 мм | штука | 50 | 550 | 27500 | 210 | 10500
56 | Эндотрахеальные трубки | Трубка эндотрахеальная без манжетой низкого давления,размер 8,0 мм | штука | 50 | 550 | 27500 | 210 | 10500
57 | Эндотрахеальные трубки | Трубка эндотрахеальная без манжетой низкого давления, размер 6,0 мм | штука | 50 | 550 | 27500 | 210 | 10500
59 | Эндотрахеальные трубки | Трубка эндотрахеальная с манжетой,размер 5,5 мм | штука | 50 | 550 | 27500 | 258 | 12900
60 | Эндотрахеальные трубки | Трубка эндотрахеальная без манжеты,размер 5,0 мм | штука | 20 | 550 | 11000 | 210 | 4200
61 | Эндотрахеальные трубки | Трубка эндотрахеальная без манжеты,размер 5,5 мм | штука | 20 | 550 | 11000 | 210 | 4200
[6 empty] | 132000 |  | 52800

## " ТОО Medintel Cоmpany"
28
" ТОО Medintel Cоmpany"
№п/п | МНН (международное непанентованное наименование) | Лек.форма | Ед.изм. | кол-во на 2021 | Цена | сумма | Цена | сумма
50 | Шприц | 50 мл 3-х компонентный, одноразовый | штука | 5000 | 115 | 575000 | 90.5 | 452500
[6 empty] | 575000 |  | 452500

## ТОО "САПА Мед Астана"
"Утверждаю"
ТОО "САПА Мед Астана"
№п/п | МНН (международное непанентованное наименование) | Лек.форма | Ед.изм. | кол-во на 2021 | Цена | сумма | Цена | сумма
25 | Набор перфузионный одноразовый | для вливания в малые вены с иглой-бабочкой 24G,одноразовая | штука | 2000 | 35 | 70000 | 35 | 70000
[6 empty] | 70000 |  | 70000

## ТОО "Дарен Мед"
ТОО "Дарен Мед"
№п/п | МНН (международное непанентованное наименование) | Лек.форма | Ед.изм. | кол-во на 2021 | Цена | сумма | Цена | сумма
2 | Гель "Аккугель" | для ЭЭГ флакон на 260 мл | флакон | 50 | 485 | 24250 | 454 | 22700
8 | Жгут эластичный на застежке | Жгут кровоостанавливающий предназначен для ограничения циркуляции венозной крови при проведении внутривенных манипуляций. Зажимное устройство жгута позволяет регулировать силу сжатия и мгновенно размыкать сжимая петлю.Для детей размер 35см х2,5см. | шт | 50 | 560 | 28000 | 516 | 25800
29 | Пакет полиэтиленовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов | Пакет класс Г 500*600 белые,толщина 40мкл,полиэтиленовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов для сбора, хранения и утилизации токсикологически опасных отходов 1 — 4 классов опасности. К ним относятся лекарственные, диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию. | штука | 2000 | 29 | 58000 | 8 | 16000
33 | Пакет полиэтиленовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов | Пакет для сбора, хранения, удаления, медицинских отходов класса А .Пакеты одноразовые, полиэтиленовые для сбора, хранения, удаления медицинских отходов класса А. Цвет – черный с нанесенной маркировкой соответствующей классу опасности; материал ПНД, толщина 40 мкр. класс А 500*600 цвет- черный. | штука | 3000 | 29 | 87000 | 8 | 24000
34 | Пакет полиэтиленовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов | Пакет для сбора, хранения, удаления, медицинских отходов класса Б. Размер 600х500мм. Пакеты одноразовые, полиэтиленовые для сбора, хранения, удаления медицинских отходов класса Б. Цвет – жёлтый с нанесенной маркировкой соответствующей классу опасности; материал ПНД, толщина 40 мкр. | штука | 8000 | 28 | 224000 | 8 | 64000
37 | Пластмассовый контейнер для забора мочи | Контейнер на 60 мл емкость с крышкой, стерильные, без ложки | штука | 20000 | 54 | 1080000 | 35 | 700000
[6 empty] | 1501250 |  | 852500

## ТОО "Альянс"
ТОО "Альянс"
№п/п | МНН (международное непанентованное наименование) | Лек.форма | Ед.изм. | кол-во на 2021 | Цена | сумма | Цена | сумма
26 | Назальные канюли кислородные для новорожденных | Канюля назальная неонатальная с изогнутыми зубцами, кислородный шланг 2.1м. Код 1164000 | штука | 300 | 1600 | 480000 | 230 | 69000
27 | Назальные канюли кислородные взрослые | Канюля назальная для взрослых с прямыми зубцами, кислородный шланг 1.8м. Код 1161000 | штука | 100 | 1420 | 142000 | 230 | 23000
28 | Назальные канюли кислородные детские | Канюля назальная детская с изогнутыми зубцами, кислородный шланг 2.1м. Код1163000 | штука | 350 | 1600 | 560000 | 230 | 80500
53 | Эндотрахеальные трубки | Трубка эндотрахеальная без манжеты,размер 4,0 мм | штука | 200 | 550 | 110000 | 190 | 38000
54 | Эндотрахеальные трубки | Трубка эндотрахеальная без манжеты,размер 4,5 мм | штука | 200 | 550 | 110000 | 190 | 38000
58 | Эндотрахеальные трубки | Трубка эндотрахеальная с манжетой,размер 5,0 мм | штука | 50 | 550 | 27500 | 50 | 2500
[6 empty] | 1429500 |  | 251000

## ТОО "Starle
ТОО "Starle
№п/п | МНН (международное непанентованное наименование) | Лек.форма | Ед.изм. | кол-во на 2021 | Цена | сумма | Цена | сумма
6 | Емкость ЕДПО | Емкость-контейнер полимерный ЕДПО-5-01 предназначен для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий,рабочий объём на 5л | штука | 15 | 5898 | 88470 | 5670 | 85050
14 | Коробка для сбора, хранения и безопасной утилизации острого инструментария | Изготовлен из плотного, непрокалываемого и водонепроницаемого материала, а именно из четырехслойной картонной бумаги толщиной 0,7 мм и плотностью 320 гр/м2., пропитаны воском и покрыты внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Объем 10,0 литра. Внутренние размеры коробки (длина, ширина, высота) 18х18х31см, размер отверстия - 6 х 11,3см. Ориентировочная вместимость – 200 шприцев. Желтого цвета. | шт | 5000 | 450 | 2250000 | 153 | 765000
[6 empty] | 2338470 |  | 850050

## ТОО "НПФ "Медикал Проджект"
ТОО "НПФ "Медикал Проджект"
№п/п | МНН (международное непанентованное наименование) | Лек.форма | Ед.изм. | кол-во на 2021 | Цена | сумма | Цена | сумма
46 | Удлинитель | Линия проводящая инфузионная для инфузионной терапии. Совместимы с любыми шприцевыми насосами. Длина 150 см. стерильный, апирогенный, нетоксичный Трубка изготовлена из поливинилхлорида (ПВХ). Темного цвета | штука | 2000 | 310 | 620000 | 305 | 610000
[6 empty] | 620000 |  | 610000

## ТОО «Арша»
ТОО «Арша»
№п/п | МНН (международное непанентованное наименование) | Лек.форма | Ед.изм. | кол-во на 2021 | Цена | сумма | Цена | сумма
1 | Вата медицинская | гигроскопическая, гигиеническая, нестерильная, непрессованная , 100 грамм | упаковка | 500 | 290 | 145000 | 162.9 | 81450
16 | Кружка Эсмарха | 2000 мл одноразовая | шт. | 50 | 480 | 24000 | 438 | 21900
49 | Шприц | Шприц 1,0 инсулиновый со съёмной иглой одноразовый 30G Х1/2 | штука | 5000 | 18.5 | 92500 | 18.19 | 90950
[6 empty] | 261500 |  | 194300

## ТОО «Росфарма»
ТОО «Росфарма»
№п/п | МНН (международное непанентованное наименование) | Лек.форма | Ед.изм. | кол-во на 2021 | Цена | сумма | Цена | сумма
43 | Термометр | для холодильника ТМ-3 | штука | 10 | 1252 | 12520 | 800 | 8000
[6 empty] | 12520 |  | 8000